庆丰居委会党群服务中心修缮工程 **工程**

**招标控制价**

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2024年08月18日

**单位工程投标报价汇总表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **汇总内容** | **金额 (元)** | **其中 : 暂估价(元)** |
| 1 | 分部分项工程 | 84190.22 |  |
| 1.1 | 人工费 | 8918.09 |  |
| 1.2 | 材料费 | 69621.28 |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1639.92 |  |
| 1.4 | 企业管理费 | 2745.30 |  |
| 1.5 | 利润 | 1265.64 |  |
| 2 | 措施项目 | 6827.35 |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4607.41 |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 2219.94 |  |
| 2.2.1 | 其中： 安全文明施工措施费 | 1331.96 |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中： 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中 ：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中 ：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中： 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 | 2730.53 |  |
| 6 | 报价合计 | 93748.10 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第1页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  |  | **土建修缮** |  | **1** |  | **58000 . 27** |  |
|  | **011605002001** | **立面块料拆除**  **1 、饰面材料种类:护墙板**  **2 、施工方自行考虑垃圾清运** | **m2** | **120 .05** | **15 .96** | **1916 .00** |  |
| 1 | 1-101 | 拆除金属龙骨、石膏板、钙塑 板、铝合金间壁 | 10m2 | 12.005 | 143.08 | 1717.68 |  |
| 2 | 1-338 | 自卸汽车运碴(载重8t以内)运 距(km以内) 5 | 1000m3 | 0.006 | 33200.15 | 199.20 |  |
|  | **011601001001** | **砖砌体拆除**  **1 、砌体名称 : 隔墙**  **2 、砌体材质 :砖砌体**  **3 、施工方自行考虑垃圾清运** | **m3** | **4 . 7** | **100 . 38** | **471 . 79** |  |
| 3 | 1-57 | 拆除实砌墙、柱 灰泥砂浆 | m3 | 4.7 | 67.18 | 315.75 |  |
| 4 | 1-338 | 自卸汽车运碴(载重8t以内)运 距(km以内) 5 | 1000m3 | 0.0047 | 33200.15 | 156.04 |  |
|  | **011201001001** | **墙面一般抹灰（破损部位找 补）**  **1 、装饰面材料种类:水泥砂 浆找补** | **m2** | **4 .69** | **32 . 53** | **152 . 57** |  |
| 5 | 14-9 | 抹水泥砂浆 砖墙内墙 | 10m2 | 0.469 | 325.30 | 152.57 |  |
|  | **011610002001** | **门及门套拆除**  **1 、 门窗洞口尺寸 : 2400\*2500 2 、 换门套后重新安装， 地弹 簧保留** | **m2** | **6** | **11 .95** | **71 . 70** |  |
| 6 | 1-124 | 拆除无框玻璃门(双扇) | 10樘 | 0.1 | 372.60 | 37.26 |  |
| 7 | 1-121 | 拆除塑钢、铝合金门框扇 双扇 | 10樘 | 0.1 | 344.28 | 34.43 |  |
|  | **011605001001** | **门口台阶面砖拆除**  **1 、拆除的基层类型:水泥砂 浆**  **2 、饰面材料种类 : 台阶面砖**  **3 、 垃圾清运** | **m2** | **8 .64** | **42 .63** | **368 . 32** |  |
| 8 | 1-148 | 拆除地面地砖 | 10m2 | 0.864 | 409.86 | 354.12 |  |
| 9 | 1-338 | 自卸汽车运碴(载重8t以内)运 距(km以内) 5 | 1000m3 | 0.00043 | 33200.15 | 14.28 |  |
|  | **011606002001** | **显示屏拆除**  **1 、 原大门上方电子显示屏拆 除**  **2 、 垃圾清运** | **m2** | **0 . 72** | **47 . 58** | **34 . 26** |  |
| 10 | D00001 | 显示屏拆除 | m2 | 0.72 | 44.36 | 31.94 |  |
| 11 | 1-338 | 自卸汽车运碴(载重8t以内)运 距(km以内) 5 | 1000m3 | 0.00007 | 33200.15 | 2.32 |  |
|  | **011605001002** | **原门头金属字拆除**  **1 、 原门头字拆除**  **2 、 垃圾清运** | **m2** | **5** | **21 . 20** | **106 .00** |  |
| 12 | 1-170 | 拆除金属字 | 10m2 | 0.5 | 178.85 | 89.43 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第2页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 13 | 1-338 | 自卸汽车运碴(载重8t以内)运 距(km以内) 5 | 1000m3 | 0.0005 | 33200.15 | 16.60 |  |
|  | **010808004001** | **金属门套 、 原玻璃门安装**  **1 、 窗代号及洞口尺 寸 : 2400\*2500** | **樘** | **1** | **2359 .69** | **2359 .69** |  |
| 14 | 16-257 | 全玻自由门(无腰双扇) 门框制 作 | 10m2 | 0.148 | 492.27 | 72.86 |  |
| 15 | 16-37换 | 无框全玻地弹门 普通铝型材 | 10m2 | 0.6 | 2355.77 | 1413.46 |  |
| 16 | 16-308 | 地弹簧安装 | 只 | 2 | 222.33 | 444.66 |  |
| 17 | 16-319 | 全金属管子拉手安装 | 副 | 2 | 214.36 | 428.72 |  |
|  | **011102001001** | **地砖地面**  **1 . 20厚大理石贴面 .**  **2 . 20厚1:2水泥砂浆粘结层 3 . 凿毛** | **m2** | **8 .64** | **161 .02** | **1391 . 21** |  |
| 18 | 7-58 | 地砖楼地面 800×800 干硬性 水泥砂浆 | 10m2 | 0.864 | 1610.21 | 1391.22 |  |
|  | **011207001001** | **墙面装饰板**  **1 、护墙板（竹木纤维）**  **2 、样式 、颜色需和甲方沟通 商量后方可施工** | **m2** | **77** | **70 .98** | **5465 .46** |  |
| 19 | D00002 | 墙面装饰板（竹木纤维） | m2 | 77 | 70.98 | 5465.46 |  |
|  | **030507014001** | **门头显示屏**  **1 、 门头显示屏** | **台** | **1** | **5323 . 74** | **5323 . 74** |  |
| 20 | D00003 | 门头显示屏 | 台 | 1 | 5323.74 | 5323.74 |  |
|  | **011501020001** | **服务台**  **具体样式 、颜色需与甲方沟 通无误后方可施工** | **m** | **7** | **1000 .00** | **7000 .00** |  |
| 21 | D00004 | 服务台 | m | 7 | 1000.00 | 7000.00 |  |
|  | **04B001** | **成品长椅**  **1 、 五人位**  **2 、 具体样式 、颜色需与甲方 沟通无误后方可购买施工** | **套** | **2** | **532 . 37** | **1064 . 74** |  |
| 22 | D00005 | 成品五座长椅 | 套 | 2 | 532.37 | 1064.74 |  |
|  | **04B002** | **成品升降椅**  **1 、 单人升降椅**  **2 、 具体样式 、颜色需与甲方 沟通无误后方可购买施工** | **套** | **4** | **100 .00** | **400 .00** |  |
| 23 | D00006 | 成品升降椅 | 套 | 4 | 100.00 | 400.00 |  |
|  | **04B003** | **办公桌**  **1 、 成品办公桌**  **2 、 具体样式 、颜色需与甲方 沟通无误后方可购买施工** | **套** | **4** | **887 . 29** | **3549 . 16** |  |
| 24 | D00007 | 办公桌 | 套 | 4 | 887.29 | 3549.16 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第3页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **030701003001** | **空调器**  **1 、 具体品牌需与甲方沟通无 误后方可购买施工**  **2 、 品牌可选： 美的 、格力 、 大金**  **3、柜机.2匹** | **台** | **2** | **5175 .67** | **10351 . 34** |  |
| 25 | 7-14 | 空调器安装 立式 重量(t以 内) 0.1 | 台 | 2 | 5175.67 | 10351.34 |  |
|  | **011508004001** | **门头金属字**  **1 、基层类型:一般抹灰面**  **2 、镌字材料品种 、颜色:庆 丰居委会党群服务大厅** | **个** | **11** | **120 .00** | **1320 .00** |  |
| 26 | D00001 | 金属字 | 个 | 11 | 120.00 | 1320.00 |  |
|  | **050307009001** | **宣传栏**  **成品文化宣传栏， 长6米，**  **高2 . 5米， 不锈钢材质， 具体 尺寸结合现状定制， 专业厂 家定制安装** | **个** | **1** | **4258 .98** | **4258 .98** |  |
| 27 | D00001 | 成品宣传栏 | m | 6 | 709.83 | 4258.98 |  |
|  | **010803001001** | **金属卷帘（闸） 门**  **1 、 启动装置品种 、规格 : 电 动** | **樘** | **2** | **2129 . 50** | **4259 .00** |  |
| 28 | D00008 | 电动卷帘门 | 樘 | 2 | 2129.50 | 4259.00 |  |
|  | **011507001001** | **门头铝板拆除 、 更换改造** | **m2** | **35** | **133 .09** | **4658 . 15** |  |
| 29 | D00010 | 门头铝板拆除、更换改造 | m2 | 35 | 133.09 | 4658.15 |  |
|  | **011302001001** | **吊顶天棚** | **m2** | **56** | **62 . 11** | **3478 . 16** |  |
| 30 | D00009 | 集成墙板吊顶天棚 | m2 | 56 | 62.11 | 3478.16 |  |
|  |  | **安装修缮** |  | **1** |  | **1159 . 29** |  |
|  | **030411001001** | **配管**  **1 、 名称 : 刚性阻燃管**  **2 、材质 :PVC管**  **3 、规格 :DN20**  **4 、配置形式:砖 、 混凝土结 构暗配**  **5 、 品牌:公元 、 中财 、 国财** | **m** | **50** | **10 .92** | **546 .00** |  |
| 31 | 4-1250 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃 管公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.5 | 1091.51 | 545.76 |  |
|  | **030411004001** | **配线**  **1 、 名称:铜芯线**  **2 、配线形式:管内穿线**  **3 、 型号 :BV6mm2**  **4 、配线部位:砖混凝土结构**  **5 、 品牌:远东 、 上上 、 宝胜** | **m** | **50** | **6 . 30** | **315 .00** |  |
| 32 | 4-1387 | 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 6 | 100m单 线 | 0.5 | 629.68 | 314.84 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第4页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **030412001001** | **普通灯具**  **1 、 名称:吸顶灯**  **2 、规格 : 22W LED**  **3 、类型:吸顶安装**  **4 、 品牌:雷士 、 欧普 、 飞利 浦** | **套** | **2** | **67 . 72** | **135 .44** |  |
| 33 | 4-1558 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以 内) 300 | 10套 | 0.2 | 677.26 | 135.45 |  |
|  | **030404035001** | **插座**  **1 、 名称:单相二 、三孔插座 安全型**  **2 、规格 : 250V 10A**  **3 、 安装方式:暗装**  **4 、 品牌:罗格朗 、 西蒙 、 西 门子** | **个** | **5** | **24 .63** | **123 . 15** |  |
| 34 | 4-373 | 单相暗插座15A 5孔 | 10套 | 0.5 | 246.35 | 123.18 |  |
|  | **030404035002** | **插座**  **1 、 名称:单相三孔插座安全 型(柜机空调用)**  **2 、规格 : 250V 16A**  **3 、 安装方式:暗装**  **4 、 品牌:罗格朗 、 西蒙 、 西 门子** | **个** | **2** | **19 .85** | **39 . 70** |  |
| 35 | 4-371 | 单相暗插座15A 3孔 | 10套 | 0.2 | 198.37 | 39.67 |  |
|  |  | **厕所修缮** |  | **1** |  | **16582 .86** |  |
|  | **011601001002** | **砖砌体拆除**  **1 、砌体名称 : 门口墙**  **2 、砌体材质 :砖砌体**  **3 、施工方自行考虑垃圾清运** | **m3** | **1 .44** | **100 . 38** | **144 . 55** |  |
| 36 | 1-57 | 拆除实砌墙、柱 灰泥砂浆 | m3 | 1.44 | 67.18 | 96.74 |  |
| 37 | 1-338 | 自卸汽车运碴(载重8t以内)运 距(km以内) 5 | 1000m3 | 0.00144 | 33200.15 | 47.81 |  |
|  | **010503002001** | **矩形梁**  **1 、 门头梁**  **2 、尺寸240\*400**  **3 、C30砼** | **m3** | **0 . 19** | **1958 . 24** | **372 .07** |  |
| 38 | 6-22换 | (C30砼碎石最大粒径20mm 坍落 度35～50mm)现浇过梁(自拌砼) | m3 | 0.19 | 897.83 | 170.59 |  |
| 39 | 21-44 | 过梁 复合木模板 | 10m2 | 0.228 | 883.68 | 201.48 |  |
|  | **010515001001** | **现浇构件钢筋** | **t** | **0 .012** | **5981 . 13** | **71 . 77** |  |
| 40 | 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内 | t | 0.012 | 5981.13 | 71.77 |  |
|  | **010401003001** | **实心砖墙**  **1 、砖品种 、规格 、 强度等 级:240厚墙**  **2 、 内外抹灰** | **m3** | **0 .86** | **934 .40** | **803 . 58** |  |
| 41 | 4-35 | M5 1砖外墙 标准砖 | m3 | 0.86 | 629.49 | 541.36 |  |
| 42 | 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.72 | 364.20 | 262.22 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第5页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **011406001001** | **抹灰面油漆**  **1 、 外墙涂料**  **2 、颜色需与甲方沟通后方可 施工** | **m2** | **3 .6** | **19 .67** | **70 .81** |  |
| 43 | 17-199 | 外墙溶剂涂料光面 一底二面 | 10m2 | 0.36 | 196.71 | 70.82 |  |
|  | **010802001001** | **金属（塑钢） 门** | **樘** | **1** | **462 .84** | **462 .84** |  |
| 44 | 16-41 | 推拉门 普通铝型材 | 10m2 | 0.12 | 3857.05 | 462.85 |  |
|  | **031001006001** | **塑料管**  **1 、 安装部位:室内**  **2 、介质 :给水**  **3 、材质 、规格 :PP-R DN20**  **4 、连接形式:热熔连接**  **5 、压力试验及吹 、洗设计要 求:管道消毒 、冲洗**  **6 、 品牌:公元 、 中财 、 国财** | **m** | **20** | **22 .93** | **458 .60** |  |
| 45 | 10-234 | 室内给水塑料管(热熔、 电熔连 接) 公称直径/管外径(mm)  20/25 | 10m | 2 | 219.83 | 439.66 |  |
| 46 | 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50 | 100m | 0.2 | 96.19 | 19.24 |  |
|  | **031001006002** | **塑料管**  **1 、 安装部位:室内**  **2 、介质 :给水**  **3 、材质 、规格 :PP-R DN32**  **4 、连接形式:热熔连接**  **5 、压力试验及吹 、洗设计要 求:管道消毒 、冲洗**  **6 、 品牌:公元 、 中财 、 国财** | **m** | **30** | **33 . 16** | **994 .80** |  |
| 47 | 10-236 | 室内给水塑料管(热熔、 电熔连 接) 公称直径/管外径(mm)  32/40 | 10m | 3 | 321.99 | 965.97 |  |
| 48 | 10-371 | 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50 | 100m | 0.3 | 96.19 | 28.86 |  |
|  | **031003001001** | **螺纹阀门**  **1 、类型:止回阀**  **2 、材质 :铜**  **3 、规格 、压力等级 :DN32**  **4 、连接形式:螺纹连接** | **个** | **1** | **67 .65** | **67 .65** |  |
| 49 | 10-421 | 螺纹阀 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 67.65 | 67.65 |  |
|  | **031004003001** | **洗脸盆**  **1 、材质 : 陶瓷**  **2 、规格 、类型 : 台下盆**  **3 、 组装形式:冷水**  **4 、 附件名称 、 数量:配水龙 头， 大理石台面另计**  **5 、 品牌:恒洁 、 九牧 、 箭牌** | **组** | **1** | **530 . 18** | **530 . 18** |  |
| 50 | 10-679换 | 台式洗脸盆安装 台下盆 | 10组 | 0.1 | 5301.81 | 530.18 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第6页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **031004006001** | **大便器**  **1 、材质 : 陶瓷**  **2 、规格 、类型:蹲式**  **3 、 附件名称 、 数量:带水箱**  **4 、 品牌:恒洁 、 九牧 、 箭牌** | **组** | **1** | **691 . 75** | **691 . 75** |  |
| 51 | 10-694换 | 蹲式大便器 瓷高水箱 | 10组 | 0.1 | 6917.53 | 691.75 |  |
|  | **031004007001** | **小便器**  **1 、材质 : 陶瓷**  **2 、规格 、类型:挂式小便器 3 、 附件名称 、 数量:感应式 冲洗阀**  **4 、 品牌:恒洁 、 九牧 、 箭牌** | **组** | **1** | **926 .65** | **926 .65** |  |
| 52 | 10-716换 | 立式小便器 感应式暗装式 | 10组 | 0.1 | 9266.48 | 926.65 |  |
|  | **030411001002** | **配管**  **1 、 名称:焊接钢管**  **2 、材质 :钢管**  **3 、规格 :SC20**  **4 、配置形式:砖 、 混凝土结 构暗配** | **m** | **20** | **17 .63** | **352 .60** |  |
| 53 | 4-1141 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称 直径(mm以内) 20 | 100m | 0.2 | 1762.55 | 352.51 |  |
|  | **030411004002** | **配线**  **1 、 名称:铜芯线**  **2 、配线形式:管内穿线**  **3 、 型号 :BV2 . 5mm2**  **4 、配线部位:砖混凝土结构**  **5 、 品牌:远东 、 上上 、 宝胜** | **m** | **50** | **3 . 79** | **189 . 50** |  |
| 54 | 4-1359 | 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5 | 100m单 线 | 0.5 | 379.49 | 189.75 |  |
|  | **030412001002** | **普通灯具**  **1 、 名称:吸顶灯**  **2 、规格 : 18W LED**  **3 、类型:吸顶安装**  **4 、 品牌:雷士 、 欧普 、 飞利 浦** | **套** | **1** | **67 . 72** | **67 . 72** |  |
| 55 | 4-1558 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以 内) 300 | 10套 | 0.1 | 677.26 | 67.73 |  |
|  | **030404034001** | **照明开关**  **1 、 名称:单控单联开关**  **2 、规格 : 250V 10A**  **3 、 安装方式:暗装**  **4 、 品牌:罗格朗 、 西蒙 、 西 门子** | **个** | **1** | **16 . 39** | **16 . 39** |  |
| 56 | 4-339 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.1 | 163.86 | 16.39 |  |
|  | **030411006001** | **接线盒**  **1 、 名称:接线盒**  **2 、材质 :钢制**  **3 、规格:86型**  **4 、 安装形式:暗装** | **个** | **1** | **6 .97** | **6 .97** |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第7页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 57 | 4-1545 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 69.69 | 6.97 |  |
|  | **011607001001** | **瓦屋面拆除**  **1 、 部位： 厕所**  **2 、 老旧瓦屋面拆除** | **m2** | **24** | **5 . 74** | **137 . 76** |  |
| 58 | 1-5 | 拆除平瓦屋面 芦帘或芦席上 | 10m2 | 2.4 | 57.38 | 137.71 |  |
|  | **010401003002** | **实心砖墙**  **1 、侧面围墙加高80cm**  **2 、抹灰** | **m3** | **2 . 37** | **871 .67** | **2065 .86** |  |
| 59 | 4-35 | M5 1砖外墙 标准砖 | m3 | 2.37 | 629.49 | 1491.89 |  |
| 60 | 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 1.576 | 364.20 | 573.98 |  |
|  | **011602001001** | **原墙面开槽**  **1 、开槽尺寸12cm\*12cm\*8m** | **m3** | **0 . 12** | **688 . 57** | **82 .63** |  |
| 61 | 1-38 | 拆除混凝土墙 | m3 | 0.12 | 688.57 | 82.63 |  |
|  | **010505002001** | **无梁板** | **m3** | **2 .88** | **925 .95** | **2666 . 74** |  |
| 62 | 6-208 | C30现浇无梁板(泵送商品砼) | m3 | 2.88 | 621.14 | 1788.88 |  |
| 63 | 21-59 | 现浇板厚度20cm内 复合木模板 | 10m2 | 1.3248 | 662.60 | 877.81 |  |
|  | **010515001002** | **现浇构件钢筋 φ8双层双向** | **t** | **0 . 191** | **5981 . 13** | **1142 .40** |  |
| 64 | 5-1 | 现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内 | t | 0.191 | 5981.13 | 1142.40 |  |
|  | **011302001002** | **吊顶天棚**  **1 、铝塑板吊顶** | **m2** | **24** | **177 .46** | **4259 .04** |  |
| 65 | D00011 | 铝塑板吊顶 | m2 | 24 | 177.46 | 4259.04 |  |
|  |  | **污水改造** |  | **1** |  | **8447 .80** |  |
|  | **041001001001** | **拆除路面**  **1 、材质 :现状混凝土， 含基 层拆除**  **2 、 厚度 : 自行勘察** | **m2** | **15** | **4 .97** | **74 . 55** |  |
| 66 | 1-418附注2 | 液压岩石破碎机破碎混凝土构 筑物 HB40G(附注:破碎道路混 凝土路面) | 1000m3 | 0.00225 | 10373.15 | 23.34 |  |
| 67 | 1-444 | 履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3 | 1000m3 | 0.00225 | 17859.85 | 40.18 |  |
| 68 | 1-449 | 自卸汽车(8t以内)运石碴 运距 (km以内) 8 | 1000m3 | 0.00225 | 40480.24 | 91.08 |  |
| 69 | D00002 | 拆除路面残值利用 | m3 | -2.25 | 35.49 | -79.85 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第8页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **040501004001** | **污水管道DN200**  **1 、 垫层 、基础材质及厚度 : 材质及规格:HDPE双壁缠绕 管， DN200， 环刚度不小**  **于8kn/m2， 90 ° 砂基础(其中 管底10cm厚) 另计**  **2 、连接形式:胶圈接口**  **3 、铺设深度:施工单位自行 勘探现场， 预算按深度平**  **均1 . 5m深计算**  **4 、 闭水试验** | **m** | **25** | **59 .98** | **1499 . 50** |  |
| 70 | 6-342 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 0.25 | 367.72 | 91.93 |  |
| 71 | 盐补12-5换 | 双壁波缠绕排水管铺设（胶圈 接口） 管径200mm | 10m | 2.5 | 563.18 | 1407.95 |  |
|  | **040501004002** | **污水DN200 HDPE双壁缠绕管 土方**  **1 、铺设深度:施工单位自行 勘探现场**  **2 、土方开挖 、 回填， 剩余土 方， 施工单位就地整平， 或 外运， 具体施工单位自行考 察结算不调整** | **m** | **25** | **57 . 25** | **1431 . 25** |  |
| 72 | 1-221 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装 车 一、二类土 | 1000m3 | 0.0497 | 5930.09 | 294.73 |  |
| 73 | 1-4附注3附注4 | 人工挖沟、槽土方一、二类土, 深度在(m以内) 2(附注:人工辅 助开挖)(附注:一侧弃土) | 100m3 | 0.0262 | 7366.48 | 193.00 |  |
| 74 | 1-389 | 坑、槽回填 填土夯实 槽、坑 (100m3) | 100m3 | 0.5005 | 1885.74 | 943.81 |  |
|  | **040203007001** | **恢复路面 清单特征：**  **1 、道路恢复原样 工作内容：**  **1 、模板制作 、 安装 、拆**  **除2 、 混凝土拌和 、运输 、浇 筑3 、缩缝4 、 路面养护5 、 垫**  **层铺设** | **m2** | **15** | **144 . 34** | **2165 . 10** |  |
| 75 | 2-325换 | (C30非泵送商品砼)水泥混凝土 路面 厚度(cm) 15 | 100m2 | 0.15 | 11109.71 | 1666.46 |  |
| 76 | 2-341 | 锯缝机锯缝 | 每10延 长米 | 0.75 | 147.46 | 110.60 |  |
| 77 | 6-819 | 非定型渠（管）道 垫层 碎砖 干铺 | 10m3 | 0.225 | 1480.58 | 333.13 |  |
| 78 | 2-348 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养 生 | 100m2 | 0.15 | 146.61 | 21.99 |  |
| 79 | 2-1 | 路床槽整形 路床碾压检验 | 100m2 | 0.15 | 218.63 | 32.79 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**分部分项工程量清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第9页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **04B004** | **原市政管道连接**  **1 、 与原污水主管道顺接**  **2 、接口密封， 无漏水**  **3 、含两端水下气囊封堵 、排 水等费用** | **处** | **1** | **3277 .40** | **3277 .40** |  |
| 80 | 4-85 | 人工堵管口 气囊堵管口 Φ400 以内 | 个 | 2 | 896.43 | 1792.86 |  |
| 81 | 4-139换 | 检测下井安全防护措施 | 次 | 1 | 930.38 | 930.38 |  |
| 82 | 6-607换 | 与原市政检查井连接 | 座 | 1 | 554.16 | 554.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | 84192.00 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**总价措施项目清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第1页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率 ( %）** | **金额（元）** | **调整 费率 (**  **%）** | **调整后 金额（元）** | **备注** |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 1331.96 |  |  |  |
|  |  | 基本费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 | 1.500 | 1331.96 |  |  |  |
|  |  | 标化增加费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬尘污染防治增加 费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保 护费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 | 1.000 | 887.98 |  |  |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**总价措施项目清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率 ( %）** | **金额（元）** | **调整 费率 (**  **%）** | **调整后 金额（元）** | **备注** |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增 加费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费 用 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  | 现场安全 隐患排  查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预  警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理 费用。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | 2219.94 |  |  |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**单价措施项目清单与计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
|  | **011701001001** | **综合脚手架** | **m2** | **53 . 28** | **20 .43** | **1088 . 51** |  |
| 1 | 20-1 | 综合脚手架 檐高在12m以内 层 高在3.6m内 | 每1m2  建筑面  积 | 53.28 | 20.43 | 1088.51 |  |
|  | **011705001001** | **大型机械设备进出场及安拆** | **项** | **1** | **3518 .90** | **3518 .90** |  |
| 2 | 25-1 | 履带式挖掘机1m3以内 场外运 输费用 | 次 | 0.5 | 7037.78 | 3518.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | 4607.40 |  |
| 合 计 | | | | | | 4607.40 |  |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**

**规费 、税金项目计价表**

工程名称 ：庆丰居委会党群服务中心修缮工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计算基础** | **计算基数 (元)** | **计算费率**  **(％)** | **金额 (元)** |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费-除税工程设备费 | 91017.57 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费-除税工程设备费 | 91017.57 |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费-除税工程设备费 | 91017.57 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费-除税甲供材料和甲供设备 费/1.01 | 91017.57 | 3.000 | 2730.53 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | 2730.53 |

**【金石工程计价软件V5 . 31】**