厕所改造工程清单编制说明

一、编制依据：

1、建湖县建筑设计院有限公司设计的图纸结合施工现场实际踏勘；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价【2019】178号、江苏省、盐城市以及盐城市造价管理部门发布的现行有关工程造价计价等方面的文件规定；

4、人工工资按苏建函价苏建函价〔2025〕273号，材料单价执行 2025年第12期《盐城工程造价》材料信息价。

二、报价要求：

1、工程量清单投标报价应根据招标文件的有关要求和工程量清单、施工图纸、结合施工现场实际情况、投标人自行拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息进行编制；

2、工程量清单的每一项只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付；

3、工程量清单中已对项目的主要特征进行了描述，但不保证次要特征描述完整，若工程量清单中有未描述的次要特征，各投标人报价时应按施工图、施工验收规范、标准图集及招标文件的有关要求等全面考虑组价内容计入综合单价；

4、施工过程中，做好第三方人员的安全管理以及运输车辆对道路的保洁、畅通、围护、协调并在路口做好施工安全围护、警示标志等工作，按有关部门的要求执行，施工期间应做到文明施工，费用包含在投标价中；

5、所有建筑垃圾的清除外运，临时工棚、施工用水、用电等设施的拆除、必须在竣工验收后的10天内完成，费用包含在投标价中；

6、施工临时用水、用电的申请及相关手续、临时用电所需要的配电箱及电线电缆的安装铺设、临时用水管线的安装铺设等所有内容均由投标人自行解决，相关费用综合考虑后计入相应清单报价中，结算不再调整；临时用水、用电所产生的水电费用由投标人自行承担，承包人尚需考虑因工地现场停电（或无电、无水）或电力不足等因素而投入的自配设备及由此增加的相关费用；

7、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

8、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担：在招标人提供相关资料及现场实际情况明确的前提下，投标人有义务保护，费用计入总报价中，如因投标人过错造成的损失，由投标人承担；

9、土方、垃圾外运运距及渣土消纳费用由投标人自行考虑计入报价；

10、以下子项不再单独列项，应综合考虑计入相应项目报价：

（1）门洞的阳角水泥砂浆做暗护角；

（2）做装饰层前的素土夯实及基层表面清理干净；

（3）除已在清单(安装部分)内列出预留套管以外的预留套管、预留孔；

（4）原装饰基层的修补，管道洞吊模封堵等；

（5）板底下表面清扫干净，填补基面，清除浮浆及批腻前的打磨与平整；

（6）预埋在混凝土或砌体中的木砖均做无污染防腐剂处理；

（7）石膏板贴面胶带、点锈等；

（8）吊顶灯具开孔、成品检修口费用；

（9）所有的卫生洁具含所有的五金件、配件等所有配套材料报价。

11、主要材料推荐品牌：投标时无需明确品牌，中标后在推荐品牌中选用。

| 序号 | 主要材料名称 | 规格、技术要求 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱内主要电气元件 | 符合设计、清单特征要求 | 常熟开关、上海人民（上联）、正泰、德力西 |  |
| 2 | 电线、电缆 | 符合设计、清单特征要求 | 远东、江南、上上 |  |
| 3 | 开关、插座 | 符合设计、清单特征要求 | 飞利浦、施耐德、公牛 |  |
| 4 | 照明灯具 | 符合设计、清单特征要求 | 雷士照明、欧普照明、佛山照明 |  |
| 5 | PPR、PVC管材 | 符合设计、清单特征要求 | 联塑、中财，伟星 |  |
| 6 | 卫生洁具 | 符合设计、清单特征要求 | 九牧、箭牌、法恩莎 |  |
| 7 | 内墙、外墙涂料 | 符合设计、清单特征要求 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 8 | 防水卷材 | 符合设计、清单特征要求 | 东方雨虹、北新、西卡、禹王 |  |
| 9 | 地砖、墙砖 | 符合设计、清单特征要求 | 金舵、东鹏、马可波罗 | 广东砖 |